## Naslovnica
OŠ Klanjec_dvorana_pod
BP 0112/22
SANACIJA SPORTSKOG PODA DVORANE
T R O Š K O V N I K GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
SANACIJA SPORTSKOG PODA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
Klanjec
Lijepe naše 41
k.č.br. 631 k.o. Klanjec
Naručitelj: |  |  | Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec
Klanjec, Lijepe naše 41
OIB: 91051804100
| Projektant: |  | Franjo Dončić struč.spec.ing.aedif
G 5908
|  | Datum: | Prosinac, 2022.
SKUPNA REKAPITULACIJA
| SANACIJA SPORTSKOG PODA ŠKOLSKE DVORANE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | pdv 25 % | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 38.745 | 36.9
0
[6 empty] | #REF! | #REF!
0
0
[6 empty] | 150.423 | 143.26
0
0
[6 empty] | 38.745 | 36.9
0
[6 empty] | #REF! | #REF!
78
192
NARUČITELJ :
GRAĐEVINA :
PREDMET :

## OU GRAĐENJA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA
IZGRADNJA GRAĐEVINE
Ove opće napomene odnose se na sve vrste radova.
Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u
slučaju nejasnoća tražiti u objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela
projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Svi upiti i nejasnoće ponuditelja moraju biti definirani u fazi davanja ponude. Nakon dostavljene ponude smatra se da je izvođač proučio
svu dokumentaciju, po potrebi pregledao mjesto izvođenja radova, da je upoznat sa lokacijom izvođenja, specifičnostima radova,
da nema primjedbi i nejasnoća po istima te da će u okviru nuđene cijene izvesti svaku pojedinu stavku troškovnika u cijelosti sa svim
potrebnim materijalom i radovima sukladno tehnologiji izvođenja u okviru nuđene cijene.
Izvođač je dužan pridržavati se važećih zakona i propisa i to naročito:
| ► | Zakona o gradnji,
| ► | Zakona o prostornom uređenju,
| ► | Zakona o građevnim proizvodima,
| ► | Zakona o zaštiti na radu (ZNR),
| ► | Hrvatskih normi (HRN),
| ► | Općih tehničkih uvjeta (OTU).
| ► | Uredbe i odluke EU
| ► | Drugih jednakovrijednih normi
koji su i dio ugovorne dokumentacije. Izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih zakona i uvjeta, osim ako
projektom nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i
pravilima dobrog zanata. Na gradilištu Izvođač radova, u skladu sa Zakonom o gradnji mora imati Glavnog inženjera
gradilišta kvalificiranog za dotične vrste poslova i koji će stalno boraviti na gradilištu.
Ukoliko je bilo kojom stavkom navedena norma čija primjena nije obavezna važećim pravilnicima i tehničkim propisima
Republike Hrvatske ponuditelj može nuditi proizvode prema jednakovrijednim važećim normama.
Izvođač je dužan prilikom uvođenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti radilište, te obavijestiti nadležne
službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku
knjigu. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike,
temperatura zraka, eventualne nepogode i sl.), upisuju se primjedbe Projektanta, nalozi nadzornog inženjera i
građevinske inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu
višu radnju, koja bi povećala ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, potrebna pisana
suglasnost investitora. U građevinsku knjigu bilježe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza izvršenih
radova i ostali podaci bitni za obračune prema stavkama troškovnika i projektu.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom, treba po izvršenju
takvog posla preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova upisivat će u
Građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, sa svim potrebnim skicama i izmjerom, te će svojim potpisima
jamčiti njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog
obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati projekt i dati ga po
potrebi na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih
dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant i Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i
predstavnik Izvođača radova, a tu svoju odluku unijeti će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta
ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku,
neće se obračunavati ni po privremenom, ni po konačnom obračunu. Da bi izmjena bila pravovaljana mora je
odobriti i potpisati Projektant. Svaka izmjena bez suglasnosti Projektanta neće se smatrati pravovaljanom.
Izražene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju: sav rad,
opremu, materijal, prijevoz, režiju gradilišta i poduzeća, puteve na gradilištu, sva davanja i dobitak poduzeća. Stavke
troškovnika obuhvaćaju u cijelosti dovršene radove, ispitane po količini i kvaliteti, te preuzete po nadzornoj službi.
U cijeni radova mora biti sadržana cijena prikupljanja svih potrebnih dokaza kvalitete kao i svih potrebnih ispitivanja i puštanja u rad.
Za sve naknadne radove izvođač je dužan izraditi analize cijena koje moraju sadržavati:
| a) | sav materijal fco radilište (A)
| b) | sve brutto plaće na izvedbi radova date po grupama i kvalifikacijama (B)
| c) | razradu faktora poduzeća (opravdanje veličina) (F)
| d) | važeće normative za izvedbu radova
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu,
prilazi do gradilišta s lokalnih prometnica, privremena regulacija prometa, uredi, blagovaonice, svlačionice,
sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i
cijena priključaka uključeni su u ugovorenu sumu ako nije drugačije iskazano troškovnikom.
U jedinične cijene ulaze svi troškovi za izradu radova s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima,
pomoćnim napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati
potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih radova, a sve na
osnovi norma, propisa, priznatih pravila tehničke nauke i prakse. Tako su u stavkama obračunata gradiva, troškovi
nabavke gradiva, nadzorni i rukovodeći poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, strojeva i sprava, sav sitan i pomoćni
materijal potreban za izvođenje radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona i ostalih dijelova konstrukcije,
crpljenje vode, čuvanje, dovodi sve potrebne infrastrukture i sl. ukratko, sve
što je posredno i neposredno potrebno za kvalitetno izvođenje radova po ovom projektu.
Ovisno vrsti radova sastavni dio jediničnih cijena su i: donošenje na uvid i izrada oglednih primjeraka, izrada
tražene izvedbene i radioničke dokumentacije, te nacrti polaganja pojedinih elemenata.
Svi materijali i složeni sustavi moraju se izvesti u skladi s tehničkim listovima (uputi ili slično) izvođača, te ukoliko
je potrebno konzultirati tehnologa za određeni sustav. Izvođač je dužan složeni sustav (kao npr. pod, spušteni
strop, krov, fasadu i sl.) izvesti sa svim potrebnim slojevima prema tehničkim listovina izvođača sustava, bez
obzira dali su u troškovniku specificirani svi potrebni slojevi. Izostanak bilo kojeg potrebnog sloja složenih
sustava smatrat će se greškom u izvođenju, a cijenu popravka u cijelosti snosi izvođač.
Vrsta i kvaliteta građe za skele, vrsta i kvaliteta čeličnih elemenata, način temeljenja skele, moraju odgovarati
statičkom proračunu i projektu skele i moraju biti usklađeni s važećim propisima i standardima za čelične
konstrukcije. Skele za pojedinačne radove se ne obračunavaju posebno, već su sadržane u jediničnim cijenama
ostalih radova ako nisu posebno specificirane troškovnikom.
Ovisno o vremenskim utjecajima (vrućina, zima, kiša, vjetar i sl.) izvođač je dužan
zaštititi radove od oštećenja. Ako dođe do oštećenja građevine ili pojedinog elementa izvođač se obvezan
sve popravke izvesti o svom trošku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i
poluproizvoda, te konačno dovršenih radova, u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i zakonima.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvođač smatra da pojedinim prethodno navedenim
zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine ili su oni u protivnosti s ostalim podacima
iskazanim u projektu, dužan je na iste upozoriti i zatražiti odluku u svezi s tim.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran
materijal. Za svaki ugrađeni materijal Izvođač je dužan priložiti izjavu o sukladnosti proizvoda. Izvođač je dužan
kod izrade radova, prema projektnom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni materijal.
Ponuđač je dužan uz ponudu priložiti obavezne priloge kojima dokazuje kompetentnost i obilježja koje materijal,
proizvod ili usluga mora imati, a to su:
| a) | potvrda o sukladnosti (certifikat) kojom se potvrđuje sukladnost opreme sa zahtijevanim standardima,
| b) | tehničke specifikacije kojima se određuje ukupnost tehničkih uvjeta, a koja određuju obilježja koje
materijal, proizvod, oprema ili usluga mora imati
Tehničke specifikacije moraju biti određene u suglasju sa Zakonom o javnoj nabavi, a sastavni dio
specifikacija su norme koje je odobrilo priznato tijelo za normizaciju, a mogu se koristiti:
| ● | nacionalna norma
| ● | europska norma,
| ● | europska tehnička odobrenja,
| ● | međunarodna norma,
| ● | nacionalna tehnička odobrenja
| ● | druge jednakovrijedne norme
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene koordinirati radove, tako da omogući kontinuirano
odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala u tijeku gradnje otklonit će Izvođač o svom
trošku. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Izvođač je dužan u suradnji s nadzornim inženjerom Investitora izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradilištu i njime odrediti: dinamiku izvođenja, dobave materijala, financiranja, uključivanja pojedinih kooperanata,
te konačni rok završetka građevine.
Izvođač je dužan čistiti gradilište minimalno tri puta u tijeku građenja, a na kraju treba izvesti završno fino čišćenja
zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama. Nakon dovršenja
gradnje Izvođač radova predaje posve uređenu građevinu i pripadajući okoliš predstavniku Investitora, a uz obaveznu
prisutnost Projektanta. Eventualne primjedbe Projektanta imaju istu težinu kao primjedbe nadzornog inženjera i
Izvođač je dužan postupiti po njima. Sve tri strane u preuzimanju sastavljaju pismeni zapisnik o primopredaji
građevine, s popisom nedostataka i definiranim vremenskim periodom za njihovo otklanjanje, te ga potpisuju.
Nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka Investitor i Izvođač je napraviti okončani obračun, odrediti
instrumente garancije prema zakonskom roku, te u pisanom obliku izvršiti predaju građevine Investitoru na korištenje.

## OPĆE
SANACIJA SPORTSKOG PODA
NAPOMENA: OPĆI UVJETI GRAĐENJA SASTAVNI SU DIO OVOG TROŠKOVNIKA. Izvođač je dužan pregledati dokumentaciju i prema potrebi i samu lokaciju izvedbe radova. U okviru ponuđene cijene dužan je ukalkulirati sve potrebne radove za osiguranje pune funkcionalnosti predmeta nabave. Nepoznavanje troškovnika, nacrta ili lokacije nemože se uzimati kao argument za eventualne doplate ili izmjene nuđene cijene. Kompletno čišćenje (grubo i fino) po dovršetku radova uključeno je u cijenu kao što je i specificirano općim uvjetima. Sve eventualne primjedbe na troškovnik moraju se pismeno uputiti ranije naručitelju prije davanja ponude. Sve naknadne primjedbe neće se razmatrati te se smatra da je ponuditelj suglasan sa stavkama troškovnika te po istima neće potraživati dodatne naknade za osiguranje pune funkcionalnosti izvršenog rada.
OBAVEZE NARUČITELJA: naručitelj je dužan osloboditi radilište od sve mobilne i fiksne sportske opreme u zoni radova te ih po dovršetku radova sam ih ponovno montirati. Navedeno nije obuhvaćeno troškovnikom. Naručitelj je u obavezi osigurati adekvatne mikroklimatske uvjete za odvijanje radova (unutarnja temperatura 20 stupnjeva C i vlaga manja od 70%). Provjetravanje prostora u toku izvođenja radova provodi isključivo izvođač radova.
0
| 38.745 | 36.9
0
| #REF! | #REF!
0
0
| 150.423 | 143.26
0
0
| 38.745 | 36.9
0
| #REF! | #REF!
78
192
NARUČITELJ :
GRAĐEVINA :
PREDMET :

## TROŠKOVNIK
|  | Jedinica mjere (JM ) | Količina (KOL) | Jedinična cijena (JC) | Iznos (Kn)
1. | Demontaža sokl lajsni
Pažljiva demontaža postojećih ventiliranih sokl lajsni dvorane. Stavkom obuhvaćeno obilježavanje pozicija, demontaža lajsni, čišćenje lajsne i dijela poda od lajsne do zida. Postojeća sokl lajsna visine cca 10 cm, pričvršćena vijcima. U cijeni stavke prijenos i deponiranje na gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju.
|  | m | 90 |  | 0
2. | Demontaža prijelaznih aluminijskih lajsni
Pažljiva demontaža prijelaznih aluminijskih lajsni na dilataciji prema vratima. Stavkom uključena demontaža lajsni, čišćenje, prijenos i deponiranje na gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju.
|  | m | 8 |  | 0
3. | Sanacija podloge - parketa
| Sanacija dijelova parketnog poda gdje je pod rasušen i klimav adekvatnim pričvršćivanjem za podlogu ( podljepljivanje ili slično). Sav potreban rad i materijal u cijeni stavke. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2 |  | 0
4. | Brušenje i lakiranje sportskog poda.
Dobava svog potrebnog materijala i izvedba novog završnog protukliznog lakiranog sloja parketnog sportskog poda sa svim potrebnim radovima i materijalom.
Stavkom obuhvaćeno:
| - strojno brušenje parketa u minimalno 5 kompletnih izvedenih brušenja plohe sa brusnim papirom prema tehologiji izvođača uključivo završno poliranje podloge. (Završni brusni papir broj 150) |  |  |  | 0
Nakon izvedenih brušenja podloga mora biti ravna i bez ostatakla starog laka, boje linija ili slično te spremna za izvedbu slojeva laka.
- prema tehnološkom redoslijedu između faza brušenja provoditi kitanje i fugiranje minimalno 3 puta po cijeloj plohi poda. Napomena kitaju se samo velike fuge radi osiguranja mjesta "za disanje".
- prije izvedbe laka na kitanu i fugiranu podlogu izvodi se primer - temelnji lak za parket nanosi se ili 1 x valjkom ili 2 x gleterom. Nakon sušenja izvesti poliranje ( mrežica 150)
Napomena: iscrtavanje linija sportskih borilišta predmet je zasebne stavke, ali se izvodi na temelJni lak Na izvedene linije nanosi se dva sloja zaštitnog laka.
| - na takvu pripremljenu podlogu nanosi se poliuretanski ili jednakovrijedni lak u 2 sloja valjkom. |  |  |  | 0
Lak mora biti bezbojni mat površine (20-40 %) protuklizan, adekvatan sa atestom za izvedbu sportskih podova.
Sva čišćenja i usisavanja u cijeni.
| Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m2 | 451 |  | 0
5. | Iscrtavanje linija sportskih borilišta
Dobava svog potrebnog materijala i izvedba iscrtavanja linija sportskih borilišta.
Na impregniranu i pripremljenu podlogu izvode se linije sportskih borilišta.
Linije se iscrtavaju kompatibilnom dvokomponetnom bojom za linije.
Iscrtane linije širine 5 cm.
U cijeni označavanje, razmjeravanje i iscrtavanje linija sa izvedbom poliranja iscrtanih linija.
Napomena:
Linije se izvode sukladno nacrtu i sportskim pravilima. Sve linije iscrtati uz prethodbno odobrenje nadležnog nastavnika. Osobitu pažnju posvetiti pozicijama montirane opreme ( golovi, koševi) i ispravno u skladu sa sportskim pravilima iscrtati igrališta.
Iscrtavaju se igrališta: odbojka, košarka, rukomet/nogomet) u zasebnim bojama.
| Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m | 384 |  | 0
7. | Montaža sokl lajsni
Dobava svog potrebnog materijala i ponovna montaža ranije demontiranih sokl lajsni. U cijeni stavke čišćenje i brušenje lajsni, lakiranje ( 1 x primer + 2 x lak) te ponovna montaža na zidove. U cijeni svi potrebni vijsci, tiple i slično.
| Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m | 90 |  | 0
8. | Montaža prijelaznih aluminijskih lasni na podovima
Dobava svog potrebnog materijala i ponovna montaža ranije demontiranih ¸ prijelaznih aluminijskih lajsni. U cijeni stavke čišćenje te ponovna montaža.
| Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m | 8 |  | 0
0
SANACIJA SPORTSKOG PODA ŠKOLSKE DVORANE |  |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 38.745 | 36.9
0
[6 empty] | #REF! | #REF!
0
0
[6 empty] | 150.423 | 143.26
0
0
[6 empty] | 38.745 | 36.9
0
[6 empty] | #REF! | #REF!
78
192
NARUČITELJ :
GRAĐEVINA :
PREDMET :